## Trang_tính1
Chuẩn truyền thông | Modbus RTU
baudrate | 19200
Slaver address | 2
Databit | 8
Parity | Even
Lệnh ghi : Holding register
STT | Địa chỉ | Chức năng | Ví dụ
Cấu hình thông số SCCM
1 | Holding: 0->7 | +Cứ liên tiếp 8 thanh ghi là thông số cấu hình min-sccm ,max-sccm, min-vol ,max-vol . Số ở định dạng float ( ghép 2 thanh ghi holding vào thành 1 số float) + 2 thanh ghi đầu : min-sscm + 2 thanh ghi tiếp theo : max-sccm + 2 thanh ghi tiếp theo: min-voltage + 2 thanh ghi tiếp theo : max-voltage
2 | Holding: 8->15
3 | Holding: 16->23
4 | Holding 24->31
5 | Holding 32->39
6 | Holding 40->47
Lệnh điều khiển SCCM
7 | 60->62 | + cứ liên tiếp 3 thanh ghi là 1 vị trị để điều khiển SCCM + 2 thanh ghi đầu : ( ghép 2 thanh ghi vào thành 1 số float ) : giá trị setting value + 1 thanh ghi tiếp theo: lệnh cho ghi giá trị DAC đầu ra giá trị 1: bật đầu ra DAC giá trị 0: tắt đầu ra DAC
8 | 63->65
9 | 66->68
10 | 69->71
11 | 72->74
12 | 75->77
Lệnh điều khiển relay
13 | 20 | Thanh ghi điều khiển relay 1: 0 là tắt ,1 là bật
14 | 21 | Thanh ghi điều khiển relay 2: 0 là tắt ,1 là bật
Lệnh đọc:Input register
STT | Địa chỉ | Chức năng | Ví dụ
1 | Input:0->12 | cứ liên tiếp 2 thanh ghi là 1 giá trị sccm đo thực tế .ví dụ thanh ghi 0,1 của sscm1 ,thanh ghi 2,3 của sscm.sô trả về dạng float